## pag1di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA
MONOGRAFIA Pozzo |  |  | DENOMINAZIONE |  | CODICE Pozzo
Az Ag "De Camelis Giuseppe"
Dati anagrafici Pozzo
Località | c/da Madama Giulia |  | Coordinate UTM WGS84 | N | 40°58'12,0"
Comune (Provincia) | BANZI |  |  | E | 16°04'44,8"
Gestore | Dionisio Angelo |  | Tel. e indirizzo proprietari | 339/6920631
Tavoletta IGM |  |  | Quota s.l.m. (m) | 500 metri
Caratteristiche pozzo
Altezza freatimetrica (metri) |  | nc
Dotato di Pompa |  | SI
Potenzialità idrica media (l/s) |  | 10 litri /sec
Caratteristiche
Profondità dal p.c. |  |  | 30 metri circa
data costruzione |  |  | 20 anni circa
Destinazione d'uso acque |  |  | Irriguo
Ubicazione Pozzo (estratto mappa) |  |  | Foto Pozzo
Foglio di Mappa N°13 Particella N°104
Descrizione del sito a contorno del pozzo |  |  | Foto Paesaggio
Pozzo attigui al fabbricato aziendale, munito di pompa idraulica a gettito veloce che scarica in vascone di raccolta con rubinetto di prelievo laterale .

## pag2di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA
MONOGRAFIA Pozzo |  | DENOMINAZIONE | CODICE
|  | azienda agricola "De Camelis | 0
Dati di campionamento
Data | 2017-06-12
Codice esterno
Codice laboratorio
Tipologia stazione di prelievo | pozzo
Condizioni meteo - climatiche | Sereno
Osservazioni
Rilievi idrogeochimici in sito
Portata (l/s) | 5 l/sec
pH | 7.2
Temperatura (°C) | 16
Conducibilità Elettrica (mS/cm) | 1070
Odore / colore | Inodore/Incolore
Ossigeno disciolto (mg/l) | 12.2
% di saturazione O2 | 114