## pag1di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA | [6 empty] | V
MONOGRAFIA Pozzo |  |  | DENOMINAZIONE |  | CODICE Pozzo
ALISON srl
Dati anagrafici Pozzo
Località | Selvapiana |  | Coordinate UTM WGS84 | N | 40°09'202"
Comune (Provincia) | Montescaglioso |  |  | E | 15°58'445"
proprietario | Jonica Bio ortof |  | Tel. e indirizzo proprietario/Gestore | 3405485699
Tavoletta IGM |  |  | Quota s.l.m. (m) | 250 | m
Caratteristiche pozzo
Altezza freatimetrica (metri)
Dotato di Pompa |  | SI
Potenzialità idrica media (l/s) |  | 5 l/s
Caratteristiche
Profondità dal p.c. |  |  | 40 m
data costruzione |  |  | Anno 2001 |  |  | 1
Destinazione d'uso acque |  |  | Industriale
Ubicazione Pozzo (estratto mappa) |  |  | Foto Pozzo
\ Fg 15 Part 1226 |  |  | 1
Descrizione del sito a contorno del pozzo |  |  | Foto Paesaggio
Pozzo ubicato all'interno dell'Azieda Jonica Bio-ortofrutta di proprietà della ALISON srl. Custodito in apposito prefabbricato e munito di sistema idraulico molto potente con rete di distribuzione e rubinetto di prelievo

## pag2di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA
MONOGRAFIA Pozzo |  | DENOMINAZIONE | CODICE
|  | Alison srl-JONICA BIO-ORTOFRUTTA-Montescaglioso | 0
Dati di campionamento
Data | 2017-06-09
Codice esterno
Codice laboratorio
Tipologia stazione di prelievo | pozzo uso industriale
Condizioni meteo - climatiche | sereno
Osservazioni
Rilievi idrogeochimici in sito
Portata (l/s) | 5l/s
pH | 6.6
Temperatura (°C) | 20
Conducibilità Elettrica (mS/cm) | 3040
Odore / colore | inodore/incolore
Ossigeno disciolto (mg/l) | 5.4
% di saturazione O2 | 68