## pag1di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA
MONOGRAFIA Pozzo |  |  | DENOMINAZIONE |  | CODICE Pozzo
Azienda Angiolillo /Possidente Giuseppina
Dati anagrafici Pozzo
Località | c/da Serra di Alicchio |  | Coordinate UTM WGS84 | N | 40°18'16,6"
Comune (Provincia) | Oppido Lucano |  |  | E | 16°25' 5,1"
Rif. Proprietario/Gestore | Proprietario |  | Tel Indirizzo | 344/0625138
Tavoletta IGM |  |  | Quota s.l.m. (m) | 450 metri circa
Caratteristiche pozzo
Altezza freatimetrica (metri) |  | non calcolabile pozzo cementato con presa d'acqua c/o la fattoria
Dotato di Pompa |  | SI
Potenzialità idrica media (l/s) |  | 5 l/s
Caratteristiche
Profondità dal p.c. |  |  | 30 metri circa
data costruzione |  |  | circa 40 anni
Destinazione d'uso acque |  |  | irriguo e domestico
Ubicazione Pozzo (estratto mappa) |  |  | Foto Pozzo
Foglio di Mappa N°51- Particella N°242
Descrizione del sito a contorno del pozzo |  |  | Foto Paesaggio
Zone a destinazione agricola .Seminativi . Presente azienda rurale con stalla di cavalli ,ovini ed animali domestici

## pag2di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA
MONOGRAFIA Pozzo |  | DENOMINAZIONE | CODICE
|  | Az Ag Angiolillo /Possidente Giuseppina | 0
Dati di campionamento
Data | 2017-06-16
Codice esterno
Codice laboratorio
Tipologia stazione di prelievo | pozzo
Condizioni meteo - climatiche | Sereno
Osservazioni
Rilievi idrogeochimici in sito
Portata (l/s)
pH | 7.5
Temperatura (°C) | 20
Conducibilità Elettrica (mS/cm) | 1389
Odore / colore | Inodore/Incolore
Ossigeno disciolto (mg/l) | 6.8
% di saturazione O2 | 74