## pag1di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA
MONOGRAFIA Pozzo |  |  | DENOMINAZIONE |  | CODICE Pozzo
Az Ag Iacovazzo Salvatore
Dati anagrafici Pozzo
Località | Monteverdecchia |  | Coordinate UTM WGS84 | N | 40°21'45,8"
Comune (Provincia) | Bernalda |  |  | E | 16°47'0,5"
Proprietario | Proprietario |  | Tel. e indirizzo proprietario/Gestore | 339/7892075
Tavoletta IGM |  |  | Quota s.l.m. (m) | 100 m
Caratteristiche pozzo
Altezza freatimetrica (metri) |  | non misurabile- pozzo cementato
Dotato di Pompa |  | si
Potenzialità idrica media (l/s) |  | 3/4 l/s
Caratteristiche
Profondità dal p.c. |  |  | circa 20 m
data costruzione |  |  | 2000
Destinazione d'uso acque |  |  | Irriguo
Ubicazione Pozzo (estratto mappa) |  |  | Foto Pozzo
Foglio di mappa 43---partiellaq 169
Descrizione del sito a contorno del pozzo |  |  | Foto Paesaggio
area adibita a coltivazione di ulivi, fuori dal centro abitato di Metaponto Borgo.

## pag2di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA
MONOGRAFIA Pozzo |  | DENOMINAZIONE |  | CODICE
|  | Az.Ag IacovazzoSalvatore | c/da Monteverdecchia-Metaponto Borgo-Bernalda | 0
Dati di campionamento
Data | 2017-06-09
Codice esterno
Codice laboratorio
Tipologia stazione di prelievo | pozzo
Condizioni meteo - climatiche | Sereno
Osservazioni
Rilievi idrogeochimici in sito
Portata (l/s) | 3/4 l/s
pH | 7.6
Temperatura (°C) | 18
Conducibilità Elettrica (mS/cm) | 1080
Odore / colore | Inodore/incolore
Ossigeno disciolto (mg/l) | 1.7
% di saturazione O2 | 19