## pag1di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA
Az Ag Logioia Domenico
località | c/da Pedarreto |  | coordinate |  | 40°11'8,3"
Città | Colobraro |  |  |  | 16°26'38,3"
Proprietario | Proprietario |  | Tel indirizzo proprietario | 0835/841554
Tavoletta IGM |  |  | Quota s.l.m (m) | 400 m circa
altezza freametria |  |  | non calcolabile
Dotato di Pompa |  | No
Potenziale idrica media |  | gettito naturale con gomma di scolo nel terreno
Profondità del Pozzo |  |  | non calcolabile ,
Data di Costruzione |  |  | anno 2001
Destinazione d'uso d'acqua |  |  | vario
Foglio di Mappa38- particella110
Descrizione del sito a contorno del pozzo |  |  | Foto Paesaggio
Il pozzo era stato progettato per incanalare l'acqua di una sorgente spontanea che si trova lungo il pendio montano nell'agro di Colobraro, in c/da Pedarreto , ed utilizzarlo per uso irriguo del terreno di sua proprietà, in realtà si tratta di un tubo di cemento di diametro circa 1,5 m con coperchio . Con un tubo in plastica . L''acqua che fuoriesce spontaneamente viene riversata nel terreno e serve per abbeverare soprattutto animali selvatici (cinghiali) e da pascolo.

## pag2di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA
MONOGRAFIA Pozzo |  | DENOMINAZIONE | CODICE
|  | Az Ag Logioia Domenico- COLOBRARO | 0
Data | 2017-06-14
Codice Esterno
CodiceLaboratorio
Tipologia stazione di prelievo | Pozzo raccolta acqua di sorgente spontanea
Condizioni meteo-climatiche | Sereno
Osservazioni
Portata (l/s) | nc
pH | 7.6
Temperatura (°C) | 21
Conducibiltà Elettrica (mS/cm) | 4390
Odore/Colore | Incolore/Inodore
Ossigeno Disciolto(mg/l) | 2.4
% Saturazione | 28