## pag1di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA
MONOGRAFIA Pozzo |  |  | DENOMINAZIONE |  | CODICE Pozzo
Leone Francesco Conglomerati srl
Dati anagrafici Pozzo
Località | Calderaro |  | Coordinate UTM WGS84 | N: | 40°2'45,3"
Comune (Provincia) | Roccanova |  |  | E: | 16°47'05"
Rif. Proprietario/Gestore | proprietario |  | Tel. e indirizzo proprietario/Gestore | 0973/611100
Tavoletta IGM |  |  | Quota s.l.m. (m) | 200 m/slm
Caratteristiche pozzo
Altezza freatimetrica (metri) |  | nc
Dotato di Pompa |  | Si
Potenzialità idrica media (l/s) |  | max 5 l/s
Caratteristiche
Profondità dal p.c. |  |  | 20 m
data costruzione |  |  | 2014-06-01
Destinazione d'uso acque |  |  | industriale
Ubicazione Pozzo (estratto mappa) |  |  | Foto Pozzo
Foglio di Mappa 6- Particella 349
Descrizione del sito a contorno del pozzo |  |  | Foto Paesaggio
Pozzo ubicato all'interno dell'area industriale, adibita alla produzione di materiale edile, con presenza di macchine industriali per la lavorazione, capannoni di deposito,abitazione aziendale, nei pressi del fiume Agri. Il pozzo è dotato di una potente pompa idraulica a gettito continuo.

## pag2di2
Monitoraggio delle acque sotterraneeper il PRTA DELLA REGIONE BASILICATA
MONOGRAFIA Pozzo |  | DENOMINAZIONE | CODICE
|  | Leone Francesco Conglomerati srl | 0
Dati di campionamento
Data | 2017-06-14
Codice esterno
Codice laboratorio
Tipologia stazione di prelievo | area industriale
Condizioni meteo - climatiche | Sereno
Osservazioni
Rilievi idrogeochimici in sito
Portata (l/s) | max 5 l/s
pH | 7.1
Temperatura (°C) | 16
Conducibilità Elettrica (mS/cm) | 512
Odore / colore | incolore/inodore
Ossigeno disciolto (mg/l) | 9.1
% di saturazione O2 | 90